令和８年度　物品・役務　第１３号

甲良西こども園電話交換機等購入仕様書

１　作業内容

|  | 名 称 | 数量 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《機器費》 |  |  |  |
|  | ①電話交換機本体関係（NEC製Aspire6） | １ | 式 |  |
|  | ・外線 ｱﾅﾛｸﾞ回線 3/ 4回線 |  |  |  |
|  | ・内線 多機能電話回路 11/16回路 |  |  |  |
|  | ・内線 一般電話回路 13/16回路 |  |  |  |
|  | ・留守電話機能 |  |  |  |
|  | ・通話記録機能 約40時間 |  |  |  |
|  | ・停電ﾊﾞｯﾃﾘｰ 約10分 |  |  |  |
|  | ②12ﾎﾞﾀﾝ多機能電話（DTG-12-1D） | 8 | 台 |  |
|  | ③24ﾎﾞﾀﾝｺｰﾄﾞﾚｽ多機能電話機（DTZ-24BT-3D） | 1 | 台 |  |
|  | ④一般電話機（ATG-1-1D） | 13 | 台 |  |
|  | ⑤一般電話機用壁掛用品 | 13 | 個 |  |
|  | ⑥ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ（IP8WW-2PGDAD-A） | 1 | 台 |  |
| 2 | 《工事費》 |  |  |  |
|  | ①交換機組立据付調整 | 1 | 式 |  |
|  | ②交換機データ作成投入 | １ | 式 |  |
|  | ③結線・成端 | １ | 式 |  |
|  | ④電話機取付・接続 | 22 | 台 |  |
|  | ⑤試験調整費 | １ | 式 |  |
|  | ⑥機器撤去・処分費 | １ | 式 |  |
| 3 | 《材料費》 | 1 | 式 |  |
| 4 | 《その他》 | 1 | 式 |  |

※既存配線・既存端子を利用すること。

※同等品以上可とする。

なお、該当機器以外の同等品以上での入札参加を希望する場合は、令和８年10月15日(木)17時00分までに教育委員会教育総務課へ同等品申請書（任意様式）及びカタログ等の資料を提出の上、承認を得て入札に参加すること。回答は、令和８年10月20日(火)17時00分までにＦＡＸにて通知する。承認を得ていない製品での入札は無効とする。

２　納入期限

令和９年３月１９日　まで

３　実施場所

甲良町大字呉竹地先（甲良西こども園）

４　資格事項

・「第一級アナログ通信」を取得していること。

５　主な提出書類

・業務完了届

・納品書

・施工写真（施工前、施工中、施工後）

・その他必要なもの

６　その他

・現場確認が必要な場合は、事前に甲良西こども園に連絡を行うこと。

（甲良西こども園　電話番号　0749-25-1752）

・園敷地内での作業となるため、事前に園担当者と打合せを行うこと。

・受注者は契約締結後に日程・作業内容等を発注者と事前に十分な打合せを行い、承諾を受けた後に着手すること。

・本仕様書に明記されていない事項および疑義がある場合は、担当課と別途協議すること。

・既設設備に破損を与えた場合は現状復旧すること。

・作業に伴って発生した産業廃棄物等は適切に処理すること。